“УТВЕРЖДАЮ”

Директор

___________________________

“____”______________2010 г.

А. Перечень работ по наряду.

- Монтаж и демонтаж антенн и антенно-мачтовых сооружений.

- Прокладка и пререкладка фидерных трасс.

- Прокладка и перекладка силовых и контрольных кабелей.

- Испытание электрооборудования.

- Работы на высоте, верхолазные работы на антенно-мачтовых и антенно-фидерных устройствах.

- Устройство заземлений.

- Работы в распределительных устройствах.

- Работы в помещениях, особо опасных в отношении поражения электрическим током.

Б. Перечень работ по распоряжению.

- Монтаж, ремонт и эксплуатация вторичных цепей.

- Работа на двигателях и механических частях вентиляторов.

- Работа с мегаомметром (в электроустановках до 1000 В).

- Работа в электродвигателях и их подсоединении.

- Перевозка и подключение передвижных генераторов.

В. Работы, выполняемые в порядке текущей эксплуатации.

- Эксплуатация оборудования сотовой связи.

- Отсоединение, присоединение кабеля, проводов электродвигателя, другого оборудования.

- Ремонт электроинструментов, рубильников, контакторов, пусковых копок, другой пусковой и коммутационной аппаратуры при условии установки её вне щитов и сборок.

- Ремонт отдельных электроприёмников (электродвигателей, электрокалориферов и т.д.)

- Снятие и установка электросчётчиков, других приборов и средств измерения.

- Замена предохранителей, ремонт осветительной аппаратуры, замена ламп и чистка электрооборудования расположенного на высоте не более 2,5 м.

- Замена неисправных блоков оборудования сотовой связи, их тестирование и настройка.

Примечание: Работы, выполняемые в порядке текущей эксплуатации, перечисленные в п.2,3,4,5,6 разрешено выполнять единолично.

Начальник технического отдела