Предприятие:                                                 Объект:

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ НА ЭЛЕКТРОУСТАНОВКУ

Название энергосистемы (электростанции), от которой предприятие получает электроэнергию:

Договор электроснабжения заключен:

Линии электропередачи

| Ввод, фидер | напряжение, кВ | протяженность, м | марка и сечение кабеля, мм | Год ввода в эксплуатацию | Балансовая принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Трансформаторная подстанция ТП

| Тип | Год ввода в эксплуатацию | Балансовая принадлежность | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

Паспортные (электрические) данные трансформаторов ТП

| Заводской номер | Тип | Мощность кВ х А | Напряжение, В | Схема соединения | Год ввода в эксплуатацию | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВН | НН |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

Электропитающие установки

| Тип | Назначение | Количество | Год ввода в эксплуатацию | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Аккумуляторные батареи

| Назначение и номинальное напряжение, В | Тип аккумулятора | Число аккумуляторов в группе | Дата ввода в эксплуатацию | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Характеристика узла учета электроэнергии

|  | Дата изготовления и поверки | Тип, марка | Номер | Начальные показания | Место установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетный счетчик электроэнергии |  |  |  |  |  |
| Технический учет |  |  |  |  |  |

Система кондиционирования

| Тип | Количество | Год ввода в эксплуатацию | Электрические данные | Охлаждающая мощность | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Низковольтные сети

| Трасса кабеля (откуда и куда) | Тип и сечение кабеля, кв. мм | Протяженность, км | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |

Наличие устройства АВР

На стороне высокого напряжения, тип ____Нет____________________________________

На стороне низкого напряжения _________Нет____________________________________

Заземление ТП

Сопротивление Заземляющего устройства, Ом    норма 4 Ом  при сдаче ЭУ в эксплуатацию  3,8Ом.

Заземляющие устройства

Назначение ______________________________________________________________

Дата ввода в эксплуатацию _________________________________________________

Сопротивление по норме (или по проекту) Защитный контур 4 Ом., Контур молниезащиты 30 Ом.

Измеренное сопротивление заземления при вводе в эксплуатацию, Ом     3,8 Ом

Характеристика грунта         сухой

Метеорологические данные       без осадков

Конструкции заземляющего устройства:

количество заземлителей __________________________________________________

тип и размер заземлителей _________________________________________________

материал и размер заземляющих проводников ________________________________

материал и размер нулевых защитных проводников ____________________________

Проверка состояния элементов заземляющего устройства: Осмотром мест подключения, подлежащего заземлению электрооборудования, элементов наружной сети заземляющего устройства, установлено, что: Видимых обрывов и неудовлетворительных контактов нет.

Способ выполнения заземления:     искусственный

Результаты проверки состояния заземляющего устройства

| Дата проверки | Объект измерения (заземлитель или заземляющее устройство) | Измеренное сопротивление, Ом | Подпись исполнителя | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Контрольные приборы

| № пп | Наименование прибора | Дата поверки | Класс точности | Тип прибора | Заводской номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание: Сопротивление растекания соответствует требованиям ПЭЭП

Паспорт составлен:

"       "                     20     г.