Приложение

к приказу Федеральной службы

по экологическому, технологическому и  атомному надзору от 20 февраля 2008 г. № 98

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ДОПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЭНЕРГОУСТАНОВОК

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Положение о порядке выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок (далее – Положение) разработано на основании федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных документов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее - Служба), указанных в приложении № 1 к настоящему Положению.

- Положение определяет порядок выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок, которые ранее в надлежащем порядке не были технологически присоединены к сети, ранее технологически присоединенных реконструированных энергоустановок (изменение присоединения мощности, изменения схемы энергоснабжения, изменения точки присоединения, изменения категории надежности), энергоустановок, на которые была прекращена подача электрической (тепловой) энергии в случаях:

установления факта ненадлежащего присоединения энергопринимающих устройств или объектов энергетики;

сезонного характера работы;

прекращения действия договора, на основании которого осуществлялось энергоснабжение потребителя.

прекращения энергоснабжения по причине неудовлетворительного состояния энергетических установок (энергопринимающих устройств), угрожающих возникновением аварии или создающих угрозу жизни и безопасности граждан;

смены собственника или иного законного владельца энергоустановок, испытательных, измерительных энерголабораторий.

- Выдача разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок осуществляется территориальными органами Службы, при условии соблюдения собственником или иным законным владельцем энергоустановки (далее – собственник энергоустановки), положений федеральных законов, нормативных правовых актов и нормативных документов, регулирующих отношения в сфере производства, преобразования, передачи (транспорта), распределения, потребления электрической и тепловой энергии, производства испытаний, измерений и правил, устанавливающих требования к устройству, организации эксплуатации и техническому состоянию энергоустановок (объектов энергетики).

- Требования Положения являются обязательными для:

работников центрального аппарата Службы и её территориальных органов, на которых возлагаются обязанности по организации и осуществлению государственного энергетического надзора.

организаций, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере производства, преобразования, передачи (транспорта), распределения и потребления энергии.

собственников энергоустановок.

II. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ДОПУСК

В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЭНЕРГОУСТАНОВКИ

- Разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки выдается после:

согласования проекта энергоустановки;

проверки должностным лицом территориального органа Службы, осуществляющим государственный энергетический надзор (включая и руководителей), представленной документации (далее - должностное лицо территориального органа Службы ;

осмотра энергоустановки должностным лицом территориального органа Службы.

- Согласование проекта энергоустановки проводится должностным лицом территориального органа Службы по заявлению собственника, при наличии положительного заключения органа оценки соответствия проектной документации, аттестованного в соответствии с установленным порядком, согласования его с организацией, выдавшей технические условия на технологическое присоединение к электрическим и (или) тепловым сетям, и с субъектом оперативно-диспетчерского управления, в случаях согласования ими технических условий.

- Проверка должностным лицом территориального органа Службы представленной документации (в соответствие с приложениями № 2, 3, 4) проводится:

на соответствие её техническим регламентам;

на соответствие исполнительной документации проекту и техническим условиям, требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных документов Службы и других федеральных органов исполнительной власти;

на полноту проведенных наладочных работ и испытаний энергоустановки и правильность оформления протоколов приемо-сдаточных (сертификационных) испытаний энергоустановки;

на наличие эксплуатационной и организационно-распорядительной документации, наличие и достаточность квалификации персонала, и его готовность к эксплуатации энергоустановки, документации по её эксплуатации;

на наличие сертификатов соответствия национальным стандартам на всю продукцию.

До дня вступления в силу соответствующих технических регламентов проверка документации проводится в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти.

- При выявлении недостаточности представленных документов и (или) несоответствия их содержания установленным требованиям документы возвращаются собственнику или иному законному владельцу с письменным обоснованием, в котором перечисляются конкретные причины возврата. В этом случае осмотр энергоустановки не проводится.

- При отсутствии замечаний к представленным документам должностное лицо территориального органа Службы по заявлению собственника энергоустановки, оформляемому в соответствие с приложениями № 5, 6, 7, согласовывает с ним дату осмотра энергоустановки.

- Осмотр энергоустановки должностным лицом территориального органа Службы проводится при наличии положительного заключения (сертификата соответствия) органа оценки соответствия, аттестованного в установленном порядке. По результатам осмотра энергоустановки оформляется акт в соответствии с приложениями № 8, 9, 10.

- В случае обнаружения при осмотре энергоустановки её несоответствия установленным требованиям, представленным документам (неготовности к эксплуатации) должностное лицо территориального органа Службы составляет акт осмотра энергоустановки и предписание (в соответствии с приложением № 11) с указанием в нем выявленных нарушений и отступлений, препятствующих оформлению разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки.

- После устранения выявленных нарушений собственник повторно обращается в территориальный орган Службы с заявлением о проведении осмотра и выдаче разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки.

- В случае отсутствия замечаний должностное лицо территориального органа Службы, проводившее осмотр энергоустановки, оформляет акт осмотра энергоустановки и выдает разрешение на допуск её в эксплуатацию (в соответствии с приложением № 12).

Указанное разрешение подписывается должностным лицом территориального органа Службы, проводившим осмотр энергоустановки, и утверждается руководителем территориального органа Службы или по его распоряжению другим должностным лицом этого органа.

- Акт осмотра и разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки (далее – разрешение на допуск) оформляются в двух экземплярах каждый, один из которых передается собственнику, второй хранится в территориальном органе Службы.

- Срок рассмотрения документов, осмотра энергоустановки и выдачи разрешения на допуск энергоустановки территориальным органом Ростехнадзора не должен превышать тридцати календарных дней со дня получения территориальным органом Ростехнадзора заявления от собственника.

- Срок действия разрешения на допуск составляет три месяца. Если в течение указанного срока энергоустановка не будет подключена к сетям, её допуск в эксплуатацию должен осуществляться повторно.

- Для проведения пуско-наладочных работ территориальный орган Службы может выдавать временное разрешение на допуск. Срок действия временного разрешения устанавливается руководителем территориального органа Службы или в соответствии с его распоряжением должностными лицами этого органа, исходя из режима и графика проведения пуско-наладочных работ на энергоустановке.

- Разрешение на допуск является документом, удостоверяющим возможность выработки, передачи, приема электрической и (или) тепловой энергии субъектами энергетики и подтверждающим возможность эксплуатации энергоустановки, соответствие её технического состояния установленным нормам и правилам и дает право собственнику, энергоснабжающей и сетевой организации на заключение договоров энергоснабжения и оказание услуг по передаче энергоносителей.

- На полностью законченные строительством электростанции, котельные, объекты электрических и тепловых сетей, энергоустановки потребителей энергии, а также на их очереди и пусковые комплексы заказчик получает разрешение на допуск для пробного пуска и комплексного опробования.

Срок действия такого разрешения устанавливает руководитель территориального органа Службы с учетом сложности объекта, технологических карт (программ), но он не должен превышать время действия технических условий и графика проведения комплексного опробования.

- Участие представителя территориального органа Службы в составе приемочной комиссии электростанции, котельной, электрической и тепловой сети независимо от наличия разрешения на допуск для комплексного опробования, обязательно.

- По результатам комплексного опробования энергоустановки должностное лицо территориального органа Службы при отсутствии замечаний подписывает акт приемочной комиссии, и оформляет разрешение на допуск.

- В случае выявления при комплексном опробовании дефектов и недоделок, препятствующих безопасной эксплуатации энергообъекта, должностное лицо территориального органа Службы подписывает акт приемочной комиссии с особым мнением. При этом указанное лицо составляет предписание по результатам работы приемочной комиссии.

- При смене собственника энергоустановки (смене юридического лица, формы собственности, наименования организации), ранее технологически присоединенный новый собственник, а также собственник энергоустановки, на которую временно была прекращена подача электрической (тепловой) энергии, до заключения договора энергоснабжения (купли-продажи), поставки энергоносителей, обязан провести освидетельствование технического состояния энергоустановки. Оформление разрешения на допуск выдается должностным лицом территориального органа Службы при наличии положительного заключения органа оценки соответствия аттестованного в соответствии с установленным порядком, по результатам освидетельствования технического состояния энергоустановки, подтверждающего надлежащее техническое состояние энергоустановки, а также возможность её дальнейшей эксплуатации.

- Технологическое присоединение к электрическим или тепловым сетям и подача электрической или тепловой энергии на энергоустановки для аварийно-восстановительных работ, ликвидации аварийных режимов в работе системы энергоснабжения осуществляется сетевой организацией и (или) собственником без оформления разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки с последующим письменным уведомлением территориального органа Службы.

- Разрешение на допуск предъявляется в энергоснабжающую (сбытовую) и сетевую организации для заключения договора энергоснабжения (купли-продажи) и оказания услуг по передаче энергоносителей (электрической, тепловой энергии).

- Заявление, акты осмотра энергоустановок, положительное заключение органа оценки соответствия, разрешение на допуск подлежат регистрации и хранению в территориальных органах Службы.

Порядок регистрации и контроля наличия указанных документов устанавливает руководитель территориального органа Службы.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ, НОРМАТИВННЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ РАЗРАБОТАНО ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ДОПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЭНЕРГОУСТАНОВОК

- Федеральные законы:

«Гражданский Кодекс Российской Федерации» от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ (часть первая), от 29 января 1996 года № 14-ФЗ (часть вторая);

«Трудовой Кодекс Российской Федерации» от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ                  (в ред. от 21 июля 2007 года);

«Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»                       от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (в ред. от 24 июля 2007 года);

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей                      при проведении государственного контроля (надзора)» от 8 августа 2001 г. 134-ФЗ                   (в редакции Федерального закона от 30 декабря 2006 года. № 266-ФЗ);

«О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ (в редакции Федерального закона от 1 мая 2007 года № 65-ФЗ);

«Об электроэнергетике» от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ (в редакции Федерального закона от 04 ноября 2007 года № 250-ФЗ).

- Положение о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2006 года № 401.

- Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации                                         от 27 декабря 2004 года № 861 (в редакции постановления от 21 марта 2007 года № 168).

- Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861 (в редакции постановления от 21 марта 2007 года № 168).

- Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения                     и Правила подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 года № 83.

- Правила функционирования розничных рынков электрической энергии                       в переходный период реформирования электроэнергетики, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2006 г. № 530;

- Правила заключения и исполнения публичных договоров о подключении                   к системам коммунальной инфраструктуры, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2007 года № 360.

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Минэнерго России 13 января 2003 года, зарегистрированные Министерством юстиции Российской Федерации от 22 января 2003 года. № 4145.

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные Минэнерго России 19 июня 2003 года, зарегистрированные Министерством юстиции Российской Федерации 20 июня 2003 года № 4799.

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные приказом Минэнерго Российской Федерации от 24 марта 2003 года № 115 зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 2 апреля 2003 года № 4358.

- Правила учета тепловой энергии и теплоносителей, утвержденные Минтопэнерго России 12 сентября 1995 года, зарегистрированные Министерством юстиции Российской Федерации 25 сентября 1995 года № 954.

- Правила безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных промышленных труб (ПБ 03-445-02), утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 03 декабря 2001 года № 56, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 05 июня 2002 года № 3500.

- Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов (ПБ 10-574-03), утвержденные постановлением Госгортехнадзора России                                        от 11 июня 2003 года № 88, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18 июня 2003 года № 4703.

- Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (ПБ 03-576-03), утвержденные постановлением Госгортехнадзора России                    от 11 июня 2003 года № 91, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 19 июня 2003 года № 4776.

- Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды (ПБ 10-573-03), утвержденные постановлением Госгортехнадзора России                            от 11 июня 2003 года № 90, зарегистрированным  Министерством юстиции Российской Федерации 18 июня 2003 года № 4719.

- Правила устройства и безопасной эксплуатации электрических котлов и электрокотельных (ПБ 10-575-03), утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 11 июня 2003 года № 89, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18 июня 2003 года № 4705.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

(рекомендуемое)

ТИПОВОЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМОЙ СОБСТВЕННИКОМ ДЛЯ ОСМОТРА И выдачи разрешения на ДОПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ

ОБЩАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Заявление установленного образца.

Перечень прилагаемых документов.

Копия разрешения на строительные работы (при необходимости).

Копия ситуационного плана расположения объекта капитального строительства с привязкой к территории населенного пункта.

Копия учредительного документа (нотариально заверенная) для юридического лица.

Копии документов, подтверждающих право собственности на объект недвижимости (энергоустановки)

Документы, подтверждающие полномочия лица (лиц), представляющего собственника.

Технические условия на технологическое присоединение и справка об их выполнении (с отметками сетевой организации и субъекта оперативно диспетчерского управления).

Акт ревизии и маркирования средств учета электроэнергии.

Разрешение на применение электроэнергии для термических целей.

Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.

Проект электроустановки, согласованный в установленном порядке.

Разрешение на осуществление присоединения электрической мощности.

Однолинейная схема электроснабжения электроустановки, подписанная ответственным за электрохозяйство потребителя.

Положительное заключение органа оценки соответствия или Сертификат соответствия на электроустановки жилых зданий (при проведении сертификации).

Сертификаты соответствия на электрооборудование.

Копия свидетельства о регистрации электротехнической лаборатории в органах Ростехнадзора, проводившей приемо-сдаточные или профилактические испытания перечень разрешенных испытаний.

Перечень инструкций по охране труда и технике безопасности по видам работ.

Перечень должностных инструкций по каждому рабочему месту электротехнического персонала.

Приказ о назначении ответственных за электрохозяйство и их заместителей.

Выписка из журнала проверки знаний лиц, ответственных за электрохозяйство и их заместителей, электротехнического и электротехнологического персонала или копии протоколов проверки знаний.

Перечень имеющихся в наличии защитных средств с протоколами испытаний, противопожарного инвентаря, плакатов по технике безопасности.

Список лиц оперативного и оперативно-ремонтного персонала (Ф.И.О., должность, номера телефонов, группа по электробезопасности), которым разрешено ведение оперативных переговоров и переключений.

Копия договора с эксплуатирующей организацией (при отсутствии собственного эксплуатирующего персонала).

Исполнительная документация (в соответствии с требованиями нормативно правовых актов).

Приемо-сдаточная документация (протоколы, акты испытаний, наладки в соответствии с требованиями нормативно правовых актов, технических регламентов, паспортов изготовителей).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

(рекомендуемое)

ТИПОВОЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМОЙ СОБСТВЕННИКОМ

ДЛЯ ОСМОТРА И ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ДОПУСК

В ЭКСПЛУАТАЦИЮ КОТЕЛЬНОЙ

Заявление установленного образца.

Перечень прилагаемых документов.

Копия правоустанавливающих документов на земельный участок.

Копия разрешения на строительные работы.

Копия ситуационного плана расположения объекта капитального строительства с привязкой к территории населенного пункта.

Копия учредительного документа (нотариально заверенная) для юридического лица.

Документы, подтверждающие полномочия лица (лиц), представляющего собственника.

Перечень организаций, участвовавших в производстве строительно-монтажных работ, с указанием видов выполняемых работ и фамилий инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за выполнение этих работ.

Проект на строительство или реконструкцию котельной, согласованный с органами государственного энергетического надзора.

При идентификации котельной как опасного производственного объекта, наличие заключения экспертизы промышленной безопасности и ее утверждение органами Ростехнадзора.

Изменения к проекту, внесенные проектной организацией и согласованные с органами энергетического надзора установленным порядком.

Комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ (комплект исполнительной документации).

Документы о выделение топлива.

Документ на специальное водопользование.

Разрешения на применение технических устройств на опасном производственном объекте.

Паспорта зданий (сооружений) и энергоустановок.

Сертификаты на энергоустановки.

Технические условия на присоединение тепловых энергоустановок. Справка о выполнение технических условий.

Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.

Промежуточные акты выполненных работ.

Первичные акты замеров осадки фундаментов зданий, сооружений, оборудования котельной (котла), отклонения от вертикали дымовой трубы.

Оформление результатов технического освидетельствования промышленных дымовых труб и энергоустановок.

Положительное заключение органа оценки соответствия.

Акт приема рабочей комиссией или приемо-сдаточный акт между монтажной организацией и заказчиком.

Технический отчет о проведении испытаний (измерений), включая методы неразрушающего контроля.

Разрешение на допуск в эксплуатацию электрических установок.

Разрешение на допуск в эксплуатацию узла учета тепловой энергии на источнике теплоты.

Акт комплексного опробования тепловых энергоустановок.

Акт приёмки газопроводов и газоиспользующей установки для проведения комплексного опробования (пуско-наладочных работ).

Паспорт технического устройства (котла, трубопровода, сосуда, работающего под давлением).

Документация по работе с персоналом при его допуске к самостоятельной работе.

Наличие распорядительных документов по организации безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок.

Исполнительные схемы трубопроводов и запорной арматуры.

Должностные инструкции, инструкции по охране труда и технике безопасности.

Комплект действующих инструкций по эксплуатации энергоустановок, зданий и сооружений

Утвержденный техническим руководителем перечень технической документации, наличие и качество исполнения технической документации в соответствии с перечнем.

Утвержденная программа прогрева и пуска в эксплуатацию котельной (котла).

Перечень имеющихся в наличии защитных средств, средств пожаротушения и оказания медицинской помощи.

Оперативный план тушения пожара.

Другая документация по вопросам организации безопасной эксплуатации котельной установки (котельной)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

(рекомендуемое)

ТИПОВОЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМОЙ СОБСТВЕННИКОМ ДЛЯ ОСМОТРА И ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ДОПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТЕПЛОВЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Заявление установленного образца.

Перечень прилагаемых документов.

Копия учредительного документа (нотариально заверенная) для юридического лица.

Документы, подтверждающие полномочия лица (лиц), представляющего собственника.

Перечень организаций, участвовавших в производстве строительно-монтажных работ, с указанием видов выполняемых работ и фамилий инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за выполнение этих работ.

Проект на строительство или реконструкцию тепловых энергоустановок и тепловых сетей, согласованный с органами государственного энергетического надзора.

При идентификации тепловых энергоустановок и тепловых сетей как опасного производственного объекта, наличие заключения экспертизы промышленной безопасности и ее утверждение органами Ростехнадзора.

Изменения к проекту, внесенные проектной организацией и согласованные с органами энергетического надзора установленным порядком.

Комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ (комплект исполнительной документации).

Разрешение на применение технических устройств (тепловой энергоустановки, тепловой сети, участка тепловой сети) при наличии идентифицирующих признаков опасности.

Регистрация тепловой сети в органах Ростехнадзора или в организации - владельце сети.

Паспорта трубопроводов и тепловых энергоустановок.

Сертификаты на трубопроводы, арматуру и тепловые энергоустановки.

Технические условия на присоединение тепловых энергоустановок. Справка о выполнение технических условий.

Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.

Акт приема рабочей комиссией или приемо-сдаточный акт между строительной (монтажной) организацией и заказчиком.

Технические отчеты о проведенных испытаниях (измерениях), включая отчет о тепловых испытаниях отопительных систем с определением теплозащитных свойств ограждающих конструкций и теплоаккумулирующей способности зданий.

Оформление результатов технического освидетельствования.

Положительное заключение органа оценки соответствия.

Разрешение на допуск в эксплуатацию электрических установок (для тепловых пунктов, арматуры с электроприводом, камер и проходных каналов с системами освещения и вентиляции).

Акт комплексного опробования тепловых энергоустановок.

Документация по работе с персоналом при его допуске к самостоятельной работе.

Наличие распорядительных документов по организации безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок.

Исполнительные схемы трубопроводов и запорной арматуры.

Должностные инструкции, инструкции по охране труда и технике безопасности.

Комплект действующих инструкций по эксплуатации.

Утвержденная программа прогрева и пуска в эксплуатацию тепловой энергоустановки, тепловой сети.

Перечень имеющихся в наличии защитных средств, средств пожаротушения и оказания медицинской помощи.

Другая документация по вопросам организации безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых сетей.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

(рекомендуемое)

Форма Заявления о проведении оСМОТРА и выдаче разрешения на допуск           в эксплуатацию ЭЛЕКТРОустановкИ

Руководителю ___________________________

(полное наименование территориального органа Ростехнадзора)

_______________________

(инициалы и фамилия руководителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о проведении осмотра и выдаче разрешения на допуск в эксплуатацию электроустановки.

____________________________________________________________________________________________

(наименование заявителя, юридический, почтовый адрес, ИНН)

____________________________________________________________________________________________

Телефон ____________________________ Факс _____________________________

В лице _______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. руководителя)

Для физического лица_________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

(почтовый индекс, адрес и телефон)

Паспортные данные___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

(серия, номер паспорта, кем и когда выдан)

Просит произвести проверку документации, осмотр энергоустановки и выдать разрешение на допуск в эксплуатацию ___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

(наименование энергоустановки, адрес)

1. Состав и характеристика электроустановки:

_____________________________________________________________________________________

(тип, мощность, напряжение, количество, длина, марка  сечение кабеля, провода, характеристика ВЛ.)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Ток плавких вставок предохранителей или уставок автоматов (релейной защиты):

ввод № ____________ А,   ввод № _____________ А, ввод № ________________ А,

ввод № ____________ А,   ввод № _____________ А, ввод № ________________ А,

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(защитная автоматика)

2. Техническая документация:

2.1. Проект (исполнительная схема), разработан___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(наименование проектной организации (организация-разработчик исполнительной схемы)

Проект (исполнительная схема) согласован:

с энергосбытовой организацией ________________________  ____  _____ 20 ___ г.

с сетевой организацией _________________________________  _____  _____ 20 ___ г.

с региональным диспетчерским управлением (РДУ)__________________________________

_____  _____20 ___ г.

с территориальным органом Ростехнадзора__________________________________________

_____  ____20 ____г.

Положительное заключение органа оценки соответствия проектной документации получено от ____________________________ № ____________ от ____________ 20___ г.

наименование организации

2.2. Разрешение на установленную мощность _______ кВА (кВт),

№ _____________________, от«____»____________20_____г., выдано_______________________

____________________________________________________________________________________________

(наименование организации, № тел.)

Срок действия __________________________________________________________________

2.3. Разрешение на применение электроэнергии на термические цели ____ _____20 __г.

№ ______________выдан_________________________________________________________

2.4. Технические условия выданы  ____  _____20_____г.______________________________

_____________________________________________________________________________________

(наименование организации выдавшей технические условия)

Действительны до  ___  _____20_____г.

Продлены до  ____ ______20_____г.________________________________________________

(кем, когда, основание)

Выполнены/ не выполнены____________________________________________________________

(№ и дата справки о выполнение ТУ)

2.5. Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон  от  ___  __________ 20___ г. № _________ выдано_________________________________________

3. Акт приемки в эксплуатацию рабочей комиссией, акт технической готовности электромонтажных работ или приемо-сдаточные акты между подрядными организациями и заказчиком от  ___  _________ 20_____г. № ______________________

4. Акты на скрытые работы от ____ ___________20_____г. № ______________

5. Электромонтажные и пусконаладочные работы выполнены

_____________________________________________________________________________________

(наименование организации)

6. Свидетельство о регистрации электролаборатории № ____ от ___ ______ 20 __г. выдано _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(место регистрации)

7. Паспорта (сертификаты) на электрооборудование__________________________________

_____________________________________________________________________________________

8. Положительное заключение Органа оценки соответствия (или сертификат соответствия) № _________от «__» ___________ 20__ г., выдано_________________________________________

9. Организация эксплуатации электроустановок:

9.1.Эксплуатация электроустановок осуществляется

_____________________________________________________________________________________

(наименование организации, дата и № регистрации в Ростехнадзоре)

9.2. Ответственный за электрохозяйство ________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

назначен приказом _______________________________________№ ________ от ___ ______ 20 __г.

Проверку знаний норм и правил прошел «__»  ________  20___ г. в комиссии

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

с присвоением _____ гр. по электробезопасности в электроустановках __________ В.

Удостоверение № _____от «____»_____________ _______ г.

9.3. Достаточность по количеству и квалификации электротехнического персонала ____________________________________________________________________________________________

9.4. Договор на эксплуатацию электроустановки

____________________________________________________________________________________________

(наименование организации)

9.5. Состояние электрозащитных  средств, их достаточность __________________________

9.6. Наличие технической документации (да, нет):

утвержденной принципиальной (однолинейной)  электрической схемы _______________;

должностных  инструкций _____________________________________________________;

инструкций  по эксплуатации ___________________________________________________;

бланков нарядов ______________________________________________________________;

списков лиц, имеющих право: выдачи нарядов, оперативных переключений и др..

9.7. Наличие журналов (да, нет):

оперативного ________________________________________________________________;

проверки знаний _____________________________________________________________;

инструктажа вводного и по охране труда электротехнического персонала _____________;

учета и содержания средств защиты _____________________________________________;

противоаварийных тренировок _________________________________________________;

учета и содержания электроинструмента__________________________________________;

учета аварий и отказов_________________________________________________________;

работ по нарядам и распоряжениям______________________________________________;

инструктажа на 1 группу_______________________________________________________;

9.8. Расчет за электроэнергию производится:

По счетчикам (тип): _____________ №__________________ гос. пов.__________________;

Приложение: комплект документации на ___________листах в ______ экз.

Руководитель (собственник)

___________________

«_____» ______________ 20 ___ г.

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

(рекомендуемое)

Форма Заявления о проведении оСМОТРА и выдаче разрешения на допуск в эксплуатацию КОТЕЛЬНОЙ

Руководителю ___________________________

(полное наименование территориального органа Ростехнадзора)

_______________________

(инициалы и фамилия руководителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о проведении осмотра и выдаче разрешения на допуск в эксплуатацию котельной

_____________________________________________________________________________________

(наименование заявителя,  юридический, почтовый адрес, ИНН)

_____________________________________________________________________________________

Телефон ____________________________  Факс _____________________________

В лице ________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. руководителя)

Для физического лица____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(почтовый индекс, адрес и телефон)

Паспортные данные_____________________________________________________________

(серия, номер паспорта, кем и когда выдан)

Просит произвести проверку документации, осмотр энергоустановки и выдать разрешение на допуск в эксплуатацию _____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование энергоустановки, адрес)

Назначение котельной установки (котельной): ____________________________________________________

1. Состав и характеристика оборудования котельной установки (котельной):

1.1. Состав и характеристика оборудования котельной

| Наименование | Единица измерения | Величина (Количество) |
| --- | --- | --- |
| Установленная (располагаемая) мощность | Гкал/час (МВт) |  |
| Подключенная нагрузка в соответствии с ТУ на подключение | Гкал/час (МВт) |  |
| Топливо основное / резервное | Газ/мазут/уголь/ДТ |  |
| Теплоноситель | Вода/пар |  |
| ХВО | Тип / производительность |  |
| Деаэратор | Тип / производительность |  |
| БАГВ | Емкость м3 ,к-во |  |
| Подогреватели (сетевые, ГВС) | Тип / производительность |  |
| Мазутный бак (бак запаса ДТ) | м3 |  |

#### 1.2.Характеристика установленных котлов.

| Пор. №. | Тип котла | Завод. №. | Завод – изготовитель | Теплоноситель (Вода/пар) | Установленная мощность, (Гкал/час) | Давление пара (воды), (МПа) | Температура пара (воды), (С | КПД при работе на основном топливе, % | КПД при работе на резервном топливе, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.3. Характеристика теплоносителя, подаваемого в тепловые сети или теплопотребляющие установки (на границе балансовой и (или) эксплуатационной ответственности)

| Наименование теплоносителя | Давление теплоносителя, МПа | Температура теплоносителя при расчетной температуре наружного воздуха, (С | Расход (тонн/час) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Р1 | Р2 | Т1 | Т2 | G |
| вода |  |  |  |  |  |
| Пар |  |  |  |
| Возврат конденсата | Давление, МПа: ________________ | Расход, т/ч________________ |  |

2. Техническая документация.

2.1.Разрешение на строительство источника теплоснабжения №_от ____ _____ 20 __г.

2.2. Проект котельной установки (котельной) разработан___________________________________ рег. № _______ срок действия до ____ _____ 20 __г. по Техническому заданию, выданному ____________________ за № ______________ от _____ _____ 20 __г. на установленную мощность ______________Гкал/час.

2.3. Проект котельной установки (котельной) рассмотрен:

организацией, выдавшей ТУ: заключение № ______________ от ____ _____ 20 __г.

Положительное  заключение проекта котельной № ________________ от ____ _____ 20 __г.

2.4. Монтажные работы выполнены _____________________ Лицензия ____________ рег. № ____________________, срок действия до ____ _____ 20 __г.

2.5. Основное и вспомогательное оборудование котельной представлено к допуску с оформленными паспортами и актами индивидуальных испытаний.

2.6. Акт  проведения ПНР котельной установки (котельной) от ____ _____ 20 __г. № _______ пуско-наладочной организацией

2.7. Разрешение на допуск электроустановок котельной от ____ _____20 __г. № _______

2.8. Акты приемки приборов учета:

- топлива топливоснабжающей организации, выдавшей ТУ № ____________от ____ _____ 20 __г.  - теплоносителя № _______ от ____ _____ 20 __г.

2.9. Акты технического освидетельствования оборудования, зданий и сооружений котельной № ________ от ____ _____ 20 __г

2.10. Акты разграничения балансовой и (или) эксплуатационной ответственности со сторонними организациями:

- газ № ____________от ____ _____ 20 __г.

- вода № ____________от ____ _____ 20 __г.

- теплоноситель № ____________от ____ _____ 20 __г.

2.11 Акт приемки газопроводов и газоиспользующих установок для проведения комплексного опробования (пуско-наладочных работ).

2.12. Положительное заключение Органа оценки соответствия котельной  № _______от «__» _______ 20 __ г., выдано ____________________________________________________________

3. Организация эксплуатации.

3.1.	Эксплуатация котельной осуществляется персоналом организации __________________________, Лицензия ________________ рег. № ___________________ от ____ _____ 20 __г. Договор № ____ от ____ _____ 20 __г.

3.2. Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок:

от владельца котельной ________________, назначен приказом № _________ от ____ _____ 20 __г., который прошел проверку знаний ПТЭ  и ПТБ

(протокол от __________ г. № ___________________.

от специализированной организации - ___________________, назначен приказом № _______________ от _____________ г., который прошел проверку знаний ПТЭ  и ПТБ (протокол от ____ _____ 20 __г. № __________________.

3.3. Количество и квалификации теплотехнического персонала, согласно утвержденного положения № _______ от ____ _____ 20 __г. об энергослужбе:

Штат:_________ ; факт ________.

3.4. Состояние защитных средств, их достаточность:________________________________________

3.5. Наличие оперативно-технической документации :

### -перечень необходимых инструкций, схем положений утвержден от ___ ____ 20 __г.,

-утвержденной принципиальной тепловой схемы  ___________________________

-должностных инструкций __________________________________________,

-инструкций по эксплуатации основного и вспомогательного оборудования котельной ____________________________________________________________________;

-противопожарных инструкций, инструкций по ОТ и ТБ ____________________;

-списков лиц, имеющих право выдачи нарядов, утвержденных приказом (распоряжением) №_____________ утв. от ____ _____ 20 __г.

-перечнь работ, осуществляемых по нарядам, утвержден приказом №

от ____ _____ 20 __г.,

-списков лиц, имеющих право оперативных переключений, утвержденных приказом (распоряжением) №___________ от ____ _____ 20 __г.

3.6. Наличие журналов в соответствии с требованиями обязательных Правил, в том числе:

Оперативного ________________________________________________________________

Распоряжений ________________________________________________________________

инструктажей персонала _______________________________________________________

проверки знаний ______________________________________________________________

учета защитных средств ________________________________________________________

учета дефектов и неполадок с оборудованием котельной ____________________________

учета работ по нарядам и распоряжениям _________________________________________

заявок на вывод оборудования из работы _________________________________________

учета проведения противоаварийных и противопожарных тренировок ________________

журнал учета состояния КИП и А _______________________________________________

журнал учета качества питательной, подпиточной, сетевой воды пара и конденсата _____

журнал учета тепловой энергии и теплоносителя в водяных (паровых) системах теплопотребления _________________________________

другие___________________________________________________________________

Приложение: комплект документации на ___________листах в ______ экз.

Руководитель (собственник)

___________________

«_____» ______________ 20 ___ г.

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

(рекомендуемое)

Форма Заявления о проведении оСМОТРА и выдаче разрешения на допуск в эксплуатацию ТеплоВЫХ ЭНЕРГОустановок

и ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Руководителю ___________________________

(полное наименование территориального органа Ростехнадзора)

_______________________

(инициалы и фамилия руководителя)

)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о проведении осмотра и выдаче разрешение на допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок и тепловых сетей

_____________________________________________________________________________________

(наименование заявителя,  юридический, почтовый адрес, ИНН)

_____________________________________________________________________________________

Телефон ____________________________  Факс _____________________________

В лице ________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. руководителя)

Для физического лица____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(почтовый индекс, адрес и телефон)

Паспортные данные_____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(серия, номер паспорта, кем и когда выдан)

Просит произвести проверку документации, осмотр энергоустановки и выдать разрешение на допуск в эксплуатацию систем теплопотребления и тепловых сетей, расположенных по адресу: _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

1. Состав тепловых энергоустановок и тепловых сетей: магистральные тепловые сети, насосные станции, тепловые сети ввода, тепловой пункт, разводящие тепловые сети, система отопления, система вентиляции, система ГВС, баки-аккумуляторы, системы сбора и возврата конденсата, технологические установки (наименование)

(нужное подчеркнуть)

Суммарная тепловая нагрузка (Гкал/час):___________________________________________

Протяженность тепловых сетей, м: ________________________________________________

Диаметр, мм:___________________________________________________________________

2. Теплоснабжающая организация (теплосетевая организация): ________________________

_______________________________________________________________________________

(наименование организации)

Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности составлен____________________________________________________________________________

(дата и номер акта)

Акт о соответствии тепловых энергоустановок техническим условиям в части обеспечения временного (постоянного) теплоснабжения от ___ _______ 20 __г.  № ______________________

Справка о выполнении технических условий от ___ _______ 20 __г.  № _______________ (для объектов, вводимых в постоянную эксплуатацию)

3. Проекты по разделам систем теплоснабжения разработан: _________________________

(наименование организации)

№№____________ от ____ _____ 20 __г.. по ТУ №_________________________________

от ___ _____ 200 ___г.

Положительное заключение органа оценки соответствия на проект получено_______________________________________ № ___________________ от ______20 ___г.

(наименование организации)

4. Монтажные работы выполнены_________________________________________________

(наименование организации)

5. Пусконаладочные работы и испытания выполнены ________________________________

_____________________________________________________________________________________

(наименование организации)

6. Положительное заключение органа оценки соответствия на вновь смонтированные (реконструированные) энергоустановки получено__________________________________________

(наименование организации)

№ ___________________ от ______20 ___г.

7. Организация эксплуатации:

7.1. Эксплуатация тепловых энергоустановок осуществляется _________________________

_____________________________________________________________________________________

(название предприятия, организации)

по договору №____________________ от ____ _____ 20 __г.

7.2. Лицом, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок:

от заказчика назначен приказом № __________________________ от ____ ____ 20 __г. _____________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О)

который прошел проверку знаний ПТЭ ТЭ и ПТБ ТУ и ТС

(номер записи в журнале проверки знаний __________ от ____ _____ 20 __г.)

Приложение: копии вышеперечисленных документов.

Руководитель(собственник)                 __________________/________________________________/

«_____» ______________ 20 ___ г.

М.П.

Контактное лицо___________________________________

(ФИО ответственного)

Телефон__________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

(рекомендуемое)

форма акта осмотра электроустановки

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(РОСТЕХНАДЗОР)

| Утверждаю ___________________________________ Должность лица, утвердившего акт осмотра ______________/____________________/ Подпись Ф.И.О. «_____» ___________________ 20___ г. | _____________________________________ Наименование организации (собственник) _____________________________________ Должность, Ф.И.О.. руководителя ______________________________________ Юридический и фактический адрес, телефон _____________________________________ ИНН ________________________________ |
| --- | --- |

АКТ

осмотра электроустановки

№ ___________________ от «____» _________________________20 ____ г.

_____________________________________________________________________________________

Наименование электроустановки, почтовый адрес

Акт составлен ________________________________________________________________________

(должностное лицо территориального органа Ростехнадзора)

_____________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон, наименование организации, адрес)

_____________________________________________________________________________________

в присутствии руководителя (собственника), технического руководителя или ответственного за электрохозяйство _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(Наименование организации, Ф.И.О., телефон)

в том, что в период с «____» _________ 20___ г. по «____» _________ 20___ г. проведена проверка технической, исполнительной, пуско-наладочной и эксплуатационной документации и осмотр технического состояния _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(Наименование электроустановки, номера вводов от источника электроснабжения)

с целью оценки соответствия требованиям нормативно правовых и нормативно технических актов.

В результате установлено:

1. Осмотру предъявлено ______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

(Перечень и характеристики электрооборудования, предъявленного к осмотру, тип мощность, напряжение, количество, длина, марка и сечение кабелей, проводов, характеристики ВЛ. и т.п.)

2. Проект (однолинейная схема)_________________________________________________________

Разработчик__________________________________________________________________________

Согласованный:

с энергосбытовой организацией «_____»____________________г.

с сетевой организацией ____________________________________________  _____  _____ 20 ___ г.

с региональным диспетчерским управлением (РДУ)_______________________________________  _____  _____20 ___ г.

с Ростехнадзором «_____»____________________г.

3. Разрешение на присоединение мощности №________________________от___________

Уст.______________кВт., един.______________кВА

Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

№____________________от «___»_________________г.

4. Категория обеспечения надежности электроснабжения:

по проекту ___________________________________________________________________________

фактически __________________________________________________________________________

5. Расчет за электроэнергию производится:

По счетчикам (тип):________________________№________гос.пов.__________

С измерительными трансформаторами (тип, коэффициент, номинальная нагрузка)______________

_____________________________________________________________________________________

Защита на вводах электроустановки выполнена (номинал, тип реле и уставка РЗ, пл.вставка и т.д.) _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

6. Ответственный за электрохозяйство ___________________________________________________

(Должность, Ф.И.О.)

назначен приказом ________________________ от _________________ № ______________

Проверка знаний (дата, группа по Э.Б.) ___________________________________________________

7. Организация эксплуатации и обслуживания электроустановок_____________________________

_____________________________________________________________________________________

Обеспеченность обслуживающим персоналом_____________________________________________

_____________________________________________________________________________________

8. Наличие эксплуатационной документации:

8.1. Наличие технической документации (да, нет):

утвержденной принципиальной (однолинейной) электрической схемы _______;

должностных инструкций _____________________________________________;

инструкций по эксплуатации __________________________________________;

бланков нарядов _____________________________________________________;

списков лиц, имеющих право: выдачи нарядов, оперативных переключений и др.____________________________________________________________________.

8.2. Наличие журналов (да, нет):

оперативного ________________________________________________________;

проверки знаний _____________________________________________________;

инструктажа вводного и по охране труда электротехнического персонала _____;

учета и содержания средств защиты _____________________________________;

противоаварийных тренировок _________________________________________ ;

учета и содержания электроинструмента_________________________________ ;

учета аварий и отказов________________________________________________ ;

работ по нарядам и распоряжениям_____________________________________ ;

инструктажа на 1 группу______________________________________________ ;

9. Наличие электрозащитных средств:____________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

10. Протоколы испытаний и измерений от «____»__________________г.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Свидетельство о регистрации электролаборатории №_________от________

Выдано______________________________________________________________________________

11. Согласование на применение электроэнергии для термических целей №___________ от____________ на______________кВт.

12. Акт ревизии и маркировании средств учета электроэнергии от _____________ № ____________

составленный ________________________________________________________________________

13. __________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(Другие документы, рассмотренные в ходе осмотра,)

14. Положительное заключение органа оценки соответствия (сертификат соответствия) № _____ от «__» ________ 20 __ г., выдано ______________________________________________________

15. Результаты осмотра электроустановки.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заключение:

Электроустановка отвечает (не отвечает) техническим условиям, требованиям проектной документации, установленным требованиям безопасности, требованиям правил эксплуатации и может быть допущена (не может быть) в эксплуатацию _____________________________________

Акт действителен до «____» _________________ 20__ г.

Если в течение указанного срока электроустановка не будет подключена к сети, ее осмотр осуществляется повторно.

Должностное лицо

территориального органа Ростехнадзора: /________________________/____________________/						(Подпись, штамп)				(Ф.И.О.)

Собственник (или иной законный представитель): /_________________/___________________/

(Подпись, штамп)				 (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

(рекомендуемое)

ФОРМА АКТА ОСМОТРА

КОТЕЛЬНОЙ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(РОСТЕХНАДЗОР)

| Утверждаю ____________________________________ Должность лица, утвердившего акт осмотра _________________/___________________/ Подпись Ф.И.О. «______»______________________ 20___ г. м.п. | ______________________________________ Наименование организации (собственник) _______________________________________ Должность, Ф.И.О. руководителя, (владельца) _______________________________________ Юридический адрес, Фактический адрес, телефон ИНН ______________________________________ |
| --- | --- |

АКТ

ОСМОТРА КОТЕЛЬНОЙ

№ _______________________от «_____»___________________  20____года

______________________________________________________________________________________________________

(наименование энергоустановки,  почтовый адрес)

Акт составлен _____________________________________________________________________________________

(должностное лицо территориального органа Ростехнадзора)

_______________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., № телефона),

_______________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, адрес)

в присутствии руководителя (собственника), технического руководителя или ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок

_____________________________________________________________________________________

(наименование организации, должность, Ф.И.О, № телефона)

в том, что  ____  _______20____г. проведена проверка технической, исполнительной, пуско-наладочной и эксплуатационной, документации и осмотр технического состояния____________________________________________________________________________

(наименование  энергоустановки)

с целью оценки соответствия требованиям нормативных правовых актов, правил  и инструкций, действующих в энергетике.

По результатам проверки и осмотра установлено:

Наименование котельной:_______________________________________________________

Адрес:________________________________________________________________________

Категорийность котельной: _____________________________________________________

Регистрационный № ___________________________________________________________

Назначение котельной установки (котельной): _____________________________________

1. Состав и характеристика оборудования котельной:

1.1. Состав и характеристика оборудования котельной

| Наименование | Единица измерения | Величина (Количество) |
| --- | --- | --- |
| Установленная мощность | Гкал/час (МВт) |  |
| Подключенная нагрузка | Гкал/час (МВт) |  |
| Топливо основное / резервное |  |  |
| Теплоноситель | Вода/пар |  |
| ХВО | Тип:_______________ |  |
| Деаэратор | Тип:_______________ |  |
| БАГВ | М3 |  |
| Подогреватели (сетевые, ГВС) | Тип_______________ |  |
| Мазутный бак (бак запаса ДТ) | М3 |  |
| Другое оборудование |  |  |

#### 1.2.	Характеристика установленных котлов.

| Пор. №. | Тип котла | Завод. №. | Завод - изготовитель | Теплоноситель (Вода/пар) | Установленная мощность, (Гкал/час) | Давление пара (воды), (МПа) | Температура пара (воды), (С | КПД при работе на основном топливе, % | КПД при работе на резервном топливе, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.3.	Характеристика теплоносителя, подаваемого в тепловые сети или теплопотребляющей установки:

| Наименование теплоносителя | Давление теплоносителя, МПа | Температурный график, град.С | Расход тонн/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  | P1 | P2 | T1 | T2 | G1 | G2 |
| Вода |  |  |  |  |  |  |
| Пар |  |  |  |
| Возврат конденсанта |  |  |  |

2. Техническая документация.

2.1.Разрешение на строительство источника теплоснабжения №_от ____ _____ 20 __г.

2.2. Проект котельной разработан _______________________________________________________

рег. № _______ срок действия до ____ _____ 20 __г. по Техническому заданию, выданному ____________________ за № ______________ от _____ _____ 20 __г. на установленную мощность ______________________ Гкал/час.

2.3. Проект котельной установки (котельной) рассмотрен:

организацией, выдавшей ТУ: заключение № ______________ от ____ _____ 20 __г.

заключение органа оценки соответствия  № ________________ от ____ _____ 20 __г.

2.4. Топливный режим выдан: _____________________ № _______от ____ _____ 20 __г.

2.5. Монтажные работы выполнены _____________________ Лицензия ____________ рег. № ____________________, срок действия до ____ _____ 20 __г.

2.6. Основное и вспомогательное оборудование котельной представлено к допуску с оформленными паспортами и актами индивидуальных испытаний.

2.7. Акт приемки работ по проведению ПНР оборудования котельной пуско-наладочной организацией ___________________   от ____ _____ 20 __г. № _______

2.8. Разрешение на допуск электроустановок котельной от ____ _____20 __г. № _______

2.9. Акты приемки приборов учета:

- топлива: топливоснабжающей организации, выдавшей ТУ № _________от ____ _____ 20 __г.       - теплоносителя № ______  от ____ _____ 20 __г.

2.10. Акты технического освидетельствования оборудования котельной, в том числе проверки на прочность и плотность  № _________ от ____ _____ 20 __г

2.11. Акты разграничения балансовой и (или) эксплуатационной ответственности между предприятием, владельцем котельной ( производственными подразделениями и службами) и сторонними организациями:

-вода № ____________от ____ _____ 20 __г._________________________________

-топливо № ____________от ____ _____ 20 __г________________________________________

-теплоноситель № ____________от ____ _____ 20 __г______________________________

2.12. Акт приёмки газопроводов и газоиспользующей установки для проведения комплексного опробования (пуско-наладочных работ).

2.13. Разрешение на эксплуатацию технического устройства (котла, трубопровода, сосуда, работающего под давлением), оформленное записью в паспорте технического устройства инспектором котлонадзора (для технических устройств, не подлежащих регистрации – лицом, ответственным за исправное состояние безопасное действие сосудов, работающих под давление).__________________________________________ № ____________от ____ _____ 20 __г

2.14. Положительное заключение органа оценки соответствия котельной № _____ от «__»20 __ г,

выдано______________________________________________________________________________.

3. Организация эксплуатации.

3.1.Эксплуатация котельной осуществляется персоналом организации ______________________, Лицензия _____________ рег. № ______от ____ _____ 20 __г. Договор № __  от ___ _____ 20 __г.

3.2. Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок:

от заказчика - ________________, назначен приказом № _________ от ____ _____ 20 __г., который прошел проверку знаний ПТЭ  и ПТБ (протокол от ________ г. № ________________).

от подрядчика - ______________, назначен приказом № __________ от __ _____ 20 __г., который прошел проверку знаний ПТЭ  и ПТБ (протокол от __ ____ 20 __г. № _____________).

3.3. Количество и квалификации теплотехнического персонала, согласно утвержденного положения № _______ от ____ _____ 20 __г. об энергослужбе:

Штат:_________ ; факт ________.

3.4. Состояние защитных средств, их достаточность: _______________________________________

3.5. Наличие оперативно-технической документации (да, нет и оценка качества ведения):

перечень необходимых инструкций, схем положений утвержден от ___ ____ 20 __г.,

утвержденной принципиальной тепловой схемы: по перечню/факт  _____________________________________________________________________________________

должностных инструкций: по перечню/факт _________________________________,

инструкций по эксплуатации основного и вспомогательного оборудования котельной: по перечню/факт ____________________________________________________;

противопожарных инструкций, инструкций по ОТ и ТБ: по перечню/факт _____________________

списков лиц, имеющих право выдачи нарядов, утвержденных приказом (распоряжением) №_____________ утв. от ____ _____ 20 __г.

перечня работ, осуществляемых по нарядам, утвержден приказом №	 ____ от ____ _____ 20 __г.,

бланков нарядов-допусков: _______________________________________________;.

списков лиц, имеющих право оперативных переключений, утвержденных приказом (распоряжением) №___________ от ____ _____ 20 __г.

3.6. Наличие журналов (да, нет и оценка качества ведения):

Оперативного_________________________________________________________________

Распоряжений _________________________________________________________________

инструктажей персонала ________________________________________________________

проверки знаний _______________________________________________________________

учета защитных средств _________________________________________________________

учета дефектов и неполадок с оборудованием котельной _____________________________

учета работ по нарядам и распоряжениям __________________________________________

заявок на вывод оборудования из работы __________________________________________

учета проведения противоаварийных и противопожарных тренировок __________________

журнал учета состояния КИП и А _________________________________________________

журнал учета качества питательной, подпиточной, сетевой воды пара и конденсата_______

журнал учета тепловой энергии и теплоносителя в водяных (паровых) системах теплопотребления_____________________________________________________________________

4. Основное оборудование котельной по спецификации № ________ (соотв./не соответствует) _____________________________________________________________________________________

5. Вспомогательное оборудование котельной по спецификации № ________

(соотв./не соответствует)_______________________________________________________________

6. Результаты осмотра котельной.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Котельная, основное и вспомогательное теплотехническое оборудование котельной ____________________________ по адресу:_____________________________________ отвечает (не отвечает) установленным техническим требованиям и может быть допущена (не может быть допущена) в эксплуатацию_____________________________________________________________

Акт действителен до  «____»  ________________ 20___ г.

Если в течение указанного срока котельная не будет подключена к сети, ее осмотр осуществляется повторно.

Должностное лицо

территориального органа Ростехнадзора: /________________________/____________________/						(Подпись, штамп)				(Ф.И.О.)

Собственник (или иной законный представитель): /_________________/___________________/

(Подпись, штамп)				 (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

(рекомендуемое)

ФОРМА АКТА ОСМОТРА ТЕПЛОВЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(РОСТЕХНАДЗОР)

| Утверждаю ____________________________________ Должность лица, утвердившего акт осмотра _________________/___________________/ Подпись Ф.И.О. «______»______________________ 20___ г. м.п. | ______________________________________ Наименование организации (собственник) _______________________________________ Должность, Ф.И.О. руководителя, (владельца) _______________________________________ Юридический адрес, Фактический адрес, телефон ИНН __________________________________ |
| --- | --- |

АКТ

ОСМОТРА ТЕПЛОВЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

№ _______________________от «_____»___________________  20____года

_____________________________________________________________________________________

(наименование электроустановки, почтовый адрес)

Акт составлен _____________________________________________________________________________________

(должностное лицо территориального органа Ростехнадзора)

_______________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., № телефона),

_______________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, адрес)

в присутствии руководителя (собственника), технического руководителя или ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок

_____________________________________________________________________________________

(наименование организации, должность, Ф.И.О, № телефона)

в том, что  ____  _______20____г. проведена проверка технической, исполнительной, пуско-наладочной и эксплуатационной, документации и осмотр технического состояния___________________________________________________________________

(наименование  энергоустановки)

с целью оценки соответствия требованиям нормативных правовых актов, правил и инструкций, действующих в энергетике.

По результатам проверки и осмотра установлено:

1. Состав и характеристика тепловых энергоустановок и тепловых сетей:

Назначение тепловых сетей ______________________________________

Характеристика тепловых сетей:

Протяженность, м: ______________________________________________

Диаметр, мм:____________________________________________________________

Вид прокладки:________________________________________________________________

Точка присоединения:___________________________________________________________

Назначение здания, где вводится система теплопотребления___________________________

Тип тепловой (теплопотребляющей) энергоустановки_________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Теплоснабжающая организация ___________________________________________________

- Проект системы теплопотребления разработан ______________________________________

_____________________________________________________________________________________

(наименование организации)

№______ от ____ _____ 20 __г.. по ТУ ______________за №______

от ___ _____ 200 ___г. на тепловую нагрузку _______________________  Гкал/час.

3. Заключение экспертизы промышленной безопасности № ___ от ______20 __г.

4. Разрешение на допуск в эксплуатацию на период проведения ПНР (пробных пусков) №__ от ____20 __г.

5. Проектные тепловые нагрузки

| № п/п | Наименование | Вид нагрузки, Потребление | Количество | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отопление | Макс |  | Гкал/ч |
| 2 | Вентиляция | Макс |  | Гкал/ч |
| 3 | Кондиционирование | Макс |  | Гкал/ч |
| 4 | Технологические нужды | Макс |  | Гкал/ч |
| 5 | Горячее водоснабжение | Макс |  | Гкал/ч |
|  | Итого |  |  | Гкал/ч |
| 6 | Горячее водоснабжение | Ср. суточн. |  | Гкал/ч |

6. Характеристика теплоносителя в точке присоединения к источнику

тепловой энергии

| Наименование теплоносителя | Располагаемый напор, Атм. | Температурный режим, 0С | Статическое давление, атм. |
| --- | --- | --- | --- |
| (вода, пар) | Р1 | Р2 | (Р | Т1 | Т2 | (Т | H |

7. Техническая документация:

7.1 Справка о выполнении технических условий от ___ _______ 20 __г.  № ______

7.2. Акт комплексного опробования теплового оборудования

от ___ _______ 20 __г.  № ______

7.3. Акты:

гидравлических испытаний оборудования:

отопления  от ____ ________ 20 __г.

вентиляции  от ____ ________ 20 __г..

ГВС от ____ ____________ 20 __г.

технические нужды от ____ ________ 20 __г.

теплового пункта от ____ ________ 20 __г.

тепловой сети от ____ ________ 20 __г.

промывки тепловой сети от____ ________ 20 __г.

учет тепловой энергии__________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(№ согласования проекта, дата, тип, марка, диаметр, расхода теплоносителя, допуск в эксплуатацию приборов учета)

7.4. Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между ______________________________________________________________________________

(наименование организаций, даты и номера актов)

7.5. Пусконаладочные работы и испытания выполнены _______________________________

_____________________________________________________________________________________

(наименование организации)

7.6. Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановок № _____________

от__ _____ 20 __г.

7.7. Отчетная документация по проведению пусконаладочных работ в составе:

7.7.1. Отчет по проведению ПНР от ______________________________________

7.7.2. Энергетический паспорт здания от ____ _____ 20 __г.

7.7.3. Положительное заключение органа оценки соответствия № _______ от «__» _______ 20__ г., выдано_______________________________________________________________________.

8. Организация эксплуатации:

8.1.	Эксплуатация тепловых энергоустановок осуществляется _________________ _____________________________________________________________________________________

(название предприятия, организации)

по договору №_______ от ____ _____ 20 __г.

Акт приема передачи тепловых энергоустановок на эксплуатацию между собственником и эксплуатирующей организацией № ________________________________

8.2. Лицом, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок:

от заказчика назначен приказом № __ от ____ ____ 20 __г. ______________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О).

который прошел проверку знаний ПТЭ ТЭ и ПТБ ТУ и ТС (протокол № _____ от __ _____ 20 __г.)

от подрядчика назначен приказом № ____ от ____ _____ 20 __г.,

______________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О).

который прошел проверку знаний ПТЭ ТЭ и ПТБ ТУ и ТС (протокол № _____ от __ _____ 20 __г.)

8.3. Достаточность по количеству и квалификации теплотехнического персонала _____________________________________________________________________________________

8.4. Наличие технической документации (да, нет):

технический паспорт на тепловые сети _____________________________________________

технический паспорт на тепловую (теплопотребляющую) энергоустановку ______________

утвержденной принципиальной тепловой схемы _____________________________________

должностных инструкций ________________________________________________________

инструкций по эксплуатации _____________________________________________________

списки лиц, имеющих право выдачи нарядов, оперативных

переключений и др.______________________________________________________________

8.5.Наличие технологической документации ________________________________________

8.6. Наличие технологической оснастки и инструмента для эксплуатации тепловой энергоустановки ______________________________________________________________________

8.7. Состояние защитных средств, их достаточность __________________________________

8.8. Наличие средств пожаротушения ______________________________________________

8.9. Наличие журналов (да, нет):

оперативного __________________________;

инструктажей персонала ________________ ;

проверки знаний _______________________;

учета защитных средств _________________;

учета выдачи нарядов-допусков __________ ;

технических освидетельствований ________ ;

8.10. Техническое состояние (соответствие правилам и нормам):

тепловые сети ___________________________________________

тепловые пункты ________________________________________

системы отопления ______________________________________

системы вентиляции, кондиционирования ___________________

системы горячего водоснабжения __________________________

системы сбора и возврата конденсата _______________________

8.11. Результаты осмотра тепловой энергоустановки.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.12. Тепловая энергоустановка ___________________________________________________

по адресу ____________________________________________________________________________

отвечает (не отвечает) установленным техническим требованиям и может быть допущена (не может быть допущена) в эксплуатацию.

_____________________________________________________________________________________

Акт действителен до «____» ________________ 20___ г.

Если в течение указанного срока тепловая установка не будет подключена к сети, ее осмотр осуществляется повторно.

Должностное лицо

территориального органа Ростехнадзора: /________________________/____________________/						(Подпись, штамп)				(Ф.И.О.)

Собственник (или иной законный представитель): /_________________/___________________/

(Подпись, штамп)				 (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

(рекомендованное)

ФОРМА ПРЕДПИСАНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(РОСТЕХНАДЗОР)

_____________________________________________________________________________________

(полное наименование территориального органа)

ПРЕДПИСАНИЕ

(ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ, ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОСМОТРА ЭНЕРГОУСТАНОВКИ)

№ _______________________от «_____»___________________  20____года

____________________________

(наименование населенного пункта)

Руководителю ____________________________

(полное наименование организации)….

____________________________

(инициалы и фамилия руководителя)….

Мною (нами) ___________________________________________________________________

(должности, фамилии и инициалы лиц, уполномоченных выдавать предписания)

в процессе проверки энергоустановки ____________________________________________________

(указать наименование)

_____________________________________________________________________________________

проведенной согласно_________________________________________________________________

(наименование, номер и дата документа)

в присутствии ________________________________________________________________________

(должность, фамилии, инициалы представителя проверяемой организации)

выявлены следующие нарушения требований технических регламентов и иных обязательных требований, установленных нормативными актами:

| № п.п. | Конкретное описание (суть) выявленного нарушения | Наименование нормативного документа и номер пункта, требования которого нарушены (не соблюдены) | Предписываемые меры по устранению выявленного нарушения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

На основании статьи 21 пункта 2 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», и в соответствии с пунктом 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 г. № 401, Вам предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и не позднее ___________ направить (начальнику) руководителю ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(наименование территориального органа Ростехнадзора)

уведомление об исполнении предписания.

Предписание выдали (выдал)             ___________________          ______________________

(подпись)…………………….(расшифровка подписи)

___________________          ______________________

(подпись)…………………….(расшифровка подписи)

Представитель организации             ___________________          ______________________

(подпись)…………………….(расшифровка подписи)

Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен:

___________________________          __________________            ______________________

(должность руководителя организации)                            (подпись)                                    (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12

(рекомендуемое)

ФОРМА РазрешениЯ на допуск в эксплуатацию энергоустановки

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(РОСТЕХНАДЗОР)

Утверждаю

____________________________________

Должность лица, утвердившего разрешение

_________________/___________________

Подпись                                                Ф.И.О.

«______»_____________________ 20___ г.

м.п.

Разрешение

на допуск в эксплуатацию энергоустановки

№ _______________________от «_____»___________________  20____года

_________________________________________________________________________________________________

(наименование территориального органа Ростехнадзора)

Мною, государственным инспектором по энергетическому надзору ________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О, телефон)

На основании Заявления_________________________________________________________

(исх..№, дата регистрации в территориальном органе Ростехнадзор) _____________________________________________________________________________________

(полное наименование организации, Ф.И.О. собственника, юридический адрес, № телефона)

и акта осмотра энергоустановки № ___ от «___»_____ 20____г.   и №__ от «___»___  20___ г.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование территориального органа Ростехнадзора)

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

( фактическое месторасположение, диспетчерское наименование)

установлено, что энергоустановка соответствует техническим условиям, требованиям проектной документации, нормативно-техническим документам и допускается в эксплуатацию____________________________________

Срок действия разрешения до «___»__________200___г.

Государственный инспектор ____________________________/____________________/

(Подпись, штамп)                                               (Ф.И.О.)

Экземпляр Разрешения получил/__________________/                   /_________________/

(Собственник энергоустановки)        (подпись)                            (Ф.И.О.)

Приложение: акта осмотра энергоустановки на _________листах ________.